## Hoja1
ID | Nombre del Programa | Descripción del Requisito | ID | Programa | Requisito
1.1 | I. DISEÑO, INSTALACIONES Y EQUIPO | Las áreas externas cercanas al edificio (caminos, patios, áreas de estacionamiento) estan libres de basura, equipo no utilizado, chatarra, tarimas en mal estado, maleza, pasto descuidado y crecido, polvo, agua estancada y otros contaminantes potenciales.
1.2 |  | El diseño y construcción de los techos de la planta son aptos para la fabricación de productos alimenticios.
1.3 |  | El diseño y construcción de los muros de la planta son aptos para la fabricación de productos alimenticios.
1.4 |  | El diseño y construcción de los pisos de la planta son aptos para la fabricación de productos alimenticios.
1.5 |  | La estructura de la planta está completamente cerrada y sellada y no permite la entrada de plagas, agua, polvo, o cualquier agente contaminante.
1.6 |  | La planta cuenta con un cinturón sanitario en todo el perímetro interno.
1.7 |  | Los laboratorios de microbiología deben tener la infraestructura necesaria y condiciones controladas para la realización de análisis microbiológicos.
1.8 |  | Los baños no tienen comunicación directa con las áreas de producción y almacén de materias primas y producto terminado.
1.9 |  | Los baños del personal se encuentran limpios y en buen estado.
1.10 |  | Los sistemas de drenaje y aguas residuales no deben pasar directamente sobre o a través de las áreas de producción.
1.11 |  | El área de vestidores y lockers es de tamaño suficiente para el número de empleados.
1.12 |  | Los lockers no están directamente colocados sobre el piso para permitir la limpieza por debajo de los mismos.
1.13 |  | El diseño y material de construcción de los equipos de proceso es específico para procesado y empacado de alimentos.
1.14 |  | El diseño de los equipos facilita la limpieza total por dentro, debajo, por arriba y alrededor de los mismos.
1.15 |  | El flujo del producto esta protegido contra contaminación por materiales extraños.
1.16 |  | Las instalaciones de producción tienen la luz correcta para desempeñar las funciones de control y aseguramiento de calidad, así como mantenimiento y limpieza de las instalaciones.
1.17 |  | La entrada a las áreas de producción cuenta con aduana sanitaria.
1.18 |  | Existen estaciones de lavado de manos distribuidas convenientemente en las áreas de producción.
1.19 |  | Los drenajes están colocados en las áreas en donde se lleva a cabo la limpieza y apoyo a la operación.
1.20 |  | Los drenajes cuentan con trampas de agua para evitar los olores y accesos de plagas.
1.21 |  | Los drenajes tienen un diseño que facilita la limpieza.
1.22 |  | Los drenajes cuentan con capacidad suficiente para desalojar la cantidad de agua para cada caso.
1.23 |  | Existen áreas designadas para el lavado de utensilios.
1.24 |  | Existen áreas designadas para el almacenamiento de los contenedores de desperdicio, desecho y basura.
1.25 |  | Existen áreas designadas para el almacenamiento de residuos peligrosos.
1.26 |  | Existen áreas designadas para el almacenamiento de productos químicos.
1.27 |  | Las instalaciones cuentan con un sistema de presión positiva que impide la entrada de plagas, micro contaminación y olores no deseados.
1.28 |  | Los sistemas de ventilación y recirculación de aire están diseñados para ser limpiados y mantenidos efectivamente.
1.29 |  | Las unidades de recirculación de aire están equipadas con filtros limpios y son mantenidos libres de mohos y algas. Están instalados equipos de extracción de polvo en los equipos que manipulan producto molido, granulado o pulverizado.
1.30 |  | Los ventiladores, sopladores, filtros, gabinetes y cámaras de refrigeración están incluidos en un programa de mantenimiento preventivo.
1.31 |  | Las estructuras temporales deberán diseñarse, ubicarse y construirse de manera que eviten que se alberguen plagas y la potencial contaminación de los productos.
1.32 |  | Existen áreas designadas para el consumo de alimentos de sus empleados.
1.33 |  | Las áreas de andenes están diseñadas para poder cargar y descargar materias primas y/o producto terminado mientras llueve sin que se mojen los materiales en cuestión o las instalciones de los andénes.
2.1 | II. BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA | La planta tiene escritas las póliticas y procedimientos de BPM, y los comunica adecuadamente a sus empleados (letreros, entrenamiento, etc).
2.2 |  | Los contenedores destinados para desecho de desperdicio estan identificados y con tapa.
2.3 |  | Materiales de empaque y etiquetas de desperdicio son destruidos por la empresa y los residuos por empresas autorizadas.
2.4 |  | Los empleados que manejan alimentos se cambian sus uniformes limpios antes de entrar a las áreas de operación diariamente.
2.5 |  | Los empleados no usan uniformes (incluyendo zapatos de seguridad) fuera de las instalaciones.
2.6 |  | Los visitantes, gerentes no uniformados y contratistas no uniformados deben de usar una bata o delantal aprobado que se proporciona por la compañía en las áreas de producción.
2.7 |  | Los uniformes de los empleados se diferencian entre áreas de trabajo sensitivas y no-sensitivas cuando aplique, ej. áreas de alérgenos.
2.8 |  | La política de la planta prohibe bolsillos arriba de la cintura en los uniformes de los empleados, y es obligatorio para todos los empleados, supervisores / gerentes y visitantes.
2.9 |  | Todos los empleados usan, de manera efectiva, uniforme, mallas para el pelo y cubrebarba en las áreas de protección al producto para evitar la contaminación del mismo de acuerdo al procedimiento establecido.
2.1 |  | Todos los empleados cumplen con las políticas referentes al uso de joyería, barniz de uñas, uñas postizas, pestañas postizas, pasadores y broches decorativos para el cabello en las áreas de producción de la planta.
2.11 |  | Los supervisores y empleados saben y manejan los problemas de salud para evitar la contaminación del producto. Las heridas abiertas y cortadas se cubren apropiadamente.
2.12 |  | Los guantes, cuando son usados en áreas de protección al producto, deben ser de material aprobado (no de latex), se deben mantener intactos y en condiciones sanitarias.
2.13 |  | Donde se utilicen sanitizante para manos / botas o espuma para pisos, la concentración del sanitizante debe estar en los niveles apropiados, monitoreado y documentado.
2.14 |  | Los artículos personales de los empleados tales como ropa, bolsas, mochilas, medicamentos, crema para manos, lápices labiales, material de lectura etc. no deben usarse o almacenarse en el área de producción.
2.15 |  | Los empleados guardan y consumen toda la comida, refrigerios y bebidas sólo en las áreas designadas.
2.16 |  | El uso de tabaco por empleados se restringe a las áreas designadas y se eliminan de manera apropiada.
2.17 |  | Las plumas con tapas, grapas y clips no se permiten en las áreas de producción.
2.18 |  | Las áreas de producción se encuentran limpias, ordenadas, libres de objetos ajenos al proceso y sin obstrucciones al paso peatonal o de montacargas.
2.19 |  | Las mangueras de suministro de agua o aire cuando no están en uso deben permanecer enrolladas sin contacto directo con el piso.
2.2 |  | Las puertas y accesos a las áreas productivas y de almacenamiento deben premanecer completamente cerrados todo el tiempo.
2.21 |  | No existen reparaciones temporales hechas con cartón, cinta adhesiva, rafia, alambres, etc.
2.22 |  | Los condulets y cajas de conexiones eléctricas deben contar con su respectiva tapa.
2.23 |  | La piezas de los equipos que no estén en uso se almacenan sobre tarimas o racks que impidan que estén en contacto directo con el piso.
2.24 |  | No está permitido caminar sobre las materias primas o las bandas trasnportadoras.
2.25 |  | No se puede introducir medicamenteos de ningún tipo a las áreas productivas.
2.26 |  | Los empleados se lavan las manos antes de entrar a las áreas productivas y des pues de hacer uso de los sanitarios.
2.27 |  | Ninguna materia prima o material de empaque primario se encuentran en contacto directo con el piso.